АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИНО-МАЛОРОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2024 № 114-п                                                              с. Любино-Малороссы

О создании комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Любино-Малоросского сельского поселения, Любинского района, Омской области, в соответствии с Федеральными законами  Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о Теплоснабжении), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Любино-Малоросского сельского поселения, Любинского района, Омской области, Администрация Любино-Малоросского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕТ:

- Создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2024-2025 гг. на территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и утвердить её состав согласно (Приложению № 1) к настоящему постановлению.

- Утвердить программу «Проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. Любино-Малоросского сельского поселения Любинского района Омской области» согласно (Приложению № 2) к настоящему постановлению.

3. При проведении проверки готовности к отопительному периоду в комиссии должны принимать участие не менее 3-х человек из состава комиссии под председательством председателя комиссии или одного из его заместителей.

4. Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществлять проверку в соответствии с утвержденной программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

5. Результаты проверки оформлять актом проверки готовности к отопительному периоду в день завершения проверки, по форме согласно (Приложению № 3). При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагать перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду составлять по форме согласно (Приложению № 4). Выдача паспорта готовности в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

7. Установить срок выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. до 13 сентября 2024 года.

- 8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Глава Любино-Малоросского

- сельского поселения                                                                    Г.В. Маннапов

- Приложение № 1

- к Постановлению

- Администрации Любино-Малоросского

- сельского поселения

- от 04.09.2024 г. № 114-п

- Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Маннапов Григорий Валеевич | Глава Любино-Малоросского сельского поселения (Председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Хасеинов Марат Токенбаевич | Генеральный директор ООО «Любино-Малоросское ЖКХ» (Заместитель председателя комиссии) (по согласованию) |
| Члены комиссии: |  |
| Сухинина Елена Михайловна | Главный специалист Администрации |
| Жилун Оксана Викторовна | Инспектор по налогам и земельным вопросам Администрации |
| Хасеинов Барлыбай Токенбаевич | Инженер ООО «Любино-Малоросское ЖКХ» (по согласованию) |

- Приложение № 2

- к Постановлению

- Администрации Любино-Малоросского

- сельского поселения

- от 04.09.2024 г. № 114-п

- ПРОГРАММА

- по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

1. Проверка потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – Комиссия).

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках для оказания коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1).

Таблица 1-График проведения проверки

| - № - п/п | - Объекты, подлежащие проверке | - Наименование - теплоисточника | - Срок проведения - проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». | - Блочно-модульная котельная, с. Любино-Малороссы | - с 05.09.2024 - по 06.09.2024 |
| - 2. | - БДОУ «Любино-Малоросский д/сад». |  |  |
| - 3. | - БУ ЛМР «Центр культуры и искусства ЛМР». - - Любино-Малоросский дом культуры |  |  |
| - 4. | - Администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. |  |  |
| - 5. | - - многоквартирный жилой дом, - п. Политотдел, ул. Ленина, 15. | - Котельная, п. Политотдел |  |
| - 6. | - - многоквартирный жилой дом, - п. Политотдел, ул. Ленина, 17. |  |  |

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 4 к настоящему распоряжению и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Потребители тепловой энергии, не получившие по итогам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией проверяются:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), а также индивидуальных тепловых узлов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах зданий потребителя;

8) наличие и работоспособность приборов учета;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых узлов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых узлов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности, за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-техническими ресурсами осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложению № 3 к Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.

|  | - Приложение № 3 - к Постановлению - Администрации Любино-Малоросского - сельского поселения - от 04.09.2024 г. № 114-п. |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от «__» _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии                  с Федеральным  законом   от   27  июля 2010 г. № 190-ФЗ                                          «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду:

______________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/__ гг.

Председатель комиссии:    __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

- Приложение № 4

- к Постановлению

- Администрации Любино-Малоросского

- сельского поселения

- от 04.09.2024 г. № 114-п

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

……..

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № ______

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)